## Лист1
Станция повышения давления 1+1 насоса DN40 (1 1/2") | [7 empty] | Станция повышения давления 1+1 насоса DN50 (2") | [7 empty] | Станция повышения давления 1+1 насоса DN80 (3")
АЕ_2Х10SV Ду 80 (3") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора |  | АЕ_2Х22SV Ду 100 (4") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора |  | АЕ_2Х46SV Ду 150 (6") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора
2 | кВТ | А | [5 empty] | 2 | кВТ | А | [5 empty] | 2 | кВТ | А
10SV03 | 1.1 | 2.32 | 14 | 1.6 | 2.2 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV01 | 1.5 | 3.17 | 29 | 0.34 | 3 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 46SV1 | 4 | 7.88 | 60 | 1.08 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV04 | 1.5 | 3.17 |  | 2.17 | 3 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV02 | 2.2 | 4.65 |  | 1.15 | 4.4 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 46SV2 | 7.5 | 14.7 |  | 2.51 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV05 | 2.2 | 4.65 |  | 2.9 | 4.4 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV03 | 3 | 6.23 |  | 1.66 | 6 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 46SV3 | 11 | 20.8 |  | 4.07 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV06 | 2.2 | 4.65 |  | 3.39 | 4.4 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV04 | 4 | 7.88 |  | 2.3 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 46SV4 | 15 | 27.2 |  | 5.59 | 30 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV07 | 3 | 6.23 |  | 3.98 | 6 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV05 | 5.5 | 10.6 |  | 2.88 | 11 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 46SV5 | 18.5 | 33.7 |  | 7.15 | 37 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV08 | 3 | 6.23 |  | 4.45 | 6 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV06 | 7.5 | 14.7 |  | 4.26 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 46SV6 | 22 | 39.4 |  | 8.6 | 44 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV09 | 4 | 7.88 |  | 5.21 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV07 | 7.5 | 14.7 |  | 4.88 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV10 | 4 | 7.88 |  | 5.72 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV08 | 11 | 20.8 |  | 5.82 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь | Станция повышения давления 1+1 насоса DN100 (4")
10SV11 | 4 | 7.88 |  | 6.21 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV09 | 11 | 20.8 |  | 6.48 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь | АЕ_2Х66SV Ду 150 (6") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора
10SV13 | 5.5 | 10.6 |  | 7.43 | 11 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV10 | 11 | 20.8 |  | 7.13 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь
[16 empty] | 2 | кВТ | А
Станция повышения давления 1+1 насоса DN50 (2") | [7 empty] | Станция повышения давления 1+1 насоса DN50 (2") | [7 empty] | 66SV1 | 5.5 | 10.6 | 85 | 1.35 | 11 | чёрный металл | нержавеющая сталь
АЕ_2Х15SV Ду 100 (4") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора |  | АЕ_2Х22SV Ду 100 (4") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора |  | 66SV2 | 11 | 20.8 |  | 3.47 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь
[16 empty] | 66SV3 | 18.5 | 33.7 |  | 5.35 | 37 | чёрный металл | нержавеющая сталь
2 | кВТ | А | [5 empty] | 2 | кВТ | А | [5 empty] | 66SV4 | 22 | 39.4 |  | 7.08 | 44 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV01 | 1.1 | 2.32 | 24 | 0.5 | 2.2 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV01 | 1.5 | 3.17 | 29 | 0.34 | 3 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 66SV5 | 30 | 55.9 |  | 8.85 | 60 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV02 | 2.2 | 4.65 |  | 1.31 | 4.4 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV02 | 2.2 | 4.65 |  | 1.15 | 4.4 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV03 | 3 | 6.23 |  | 2.01 | 6 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV03 | 3 | 6.23 |  | 1.66 | 6 | чёрный металл | нержавеющая сталь | Станция повышения давления 1+1 насоса DN100 (4")
15SV04 | 4 | 7.88 |  | 2.87 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV04 | 4 | 7.88 |  | 2.3 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь | АЕ_2Х92SV Ду 200 (8") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора
15SV05 | 4 | 7.88 |  | 3.49 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV05 | 5.5 | 10.6 |  | 2.88 | 11 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV06 | 5.5 | 10.6 |  | 4.42 | 11 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV06 | 7.5 | 14.7 |  | 4.26 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 2 | кВТ | А
15SV07 | 5.5 | 10.6 |  | 5.05 | 11 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV07 | 7.5 | 14.7 |  | 4.88 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 92SV1 | 7.5 | 14.7 | 120 | 1.43 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV08 | 7.5 | 14.7 |  | 6.06 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV08 | 11 | 20.8 |  | 5.82 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 92SV2 | 15 | 27.2 |  | 2.96 | 30 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV09 | 7.5 | 14.7 |  | 6.74 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV09 | 11 | 20.8 |  | 6.48 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 92SV3 | 22 | 39.4 |  | 4.63 | 44 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV10 | 11 | 20.8 |  | 7.75 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 22SV10 | 11 | 20.8 |  | 7.13 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь | 92SV4 | 30 | 55.9 |  | 6.25 | 60 | чёрный металл | нержавеющая сталь
[16 empty] | 92SV5 | 37 | 68.7 |  | 7.81 | 74 | чёрный металл | нержавеющая сталь