## Лист1
Модели серии | Подача в крайней точке | Напор в крайней точке | Температура перекачиваемой жидкости | pH перекачиваемой жидкости | Мощность | Макс. величина твердых частиц
BS 2720 | До 61 м³/ч | До 18 м | макс.40°C | 2-10 | 2 кВт | 25x7 мм
BS 2740 | До 144 м³/ч | До 40 м | макс.40°C | 2-10 | 6,3 кВт | 25x7 мм
BS 2750 | До 180 м³/ч | До 65 м | макс.40°C | 2-10 | 8 кВт | 25x7 мм