## Лист1
Станция повышения давления 3+1 насоса DN50 (2")
AE_4X15SV Ду 100 (4") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора
4 | кВТ | А
10SV03 | 1.1 | 2.32 | 72 | 0.5 | 4.4 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV04 | 2.2 | 3.17 |  | 1.31 | 8.8 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV05 | 3 | 4.65 |  | 2.01 | 12 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV06 | 4 | 4.65 |  | 2.87 | 16 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV07 | 4 | 6.23 |  | 3.49 | 16 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV08 | 5.5 | 6.23 |  | 4.42 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV09 | 5.5 | 7.88 |  | 5.05 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV10 | 7.5 | 7.88 |  | 6.06 | 30 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV11 | 7.5 | 7.88 |  | 6.74 | 30 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV13 | 11 | 10.6 |  | 7.75 | 44 | чёрный металл | нержавеющая сталь