## Лист1
Модели серии | Подача в крайней точке | Напор в крайней точке | Температура перекачиваемой жидкости | pH перекачиваемой жидкости | Мощность | Взрывозащита
P 4630 | До 1050 м³/ч | До 0,9 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 1,5 кВт | +
P 4640 | До 1200 м³/ч | До 1,1 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 2,5 кВт | +
P 4650 | До 2300 м³/ч | До 1,2 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 5,5 кВт | +
P 4660 | До 2900 м³/ч | До 1,7 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 10 кВт | +
P 4670 | До 4600 м³/ч | До 1,5 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 13 кВт | +
P 4680 | До 5400 м³/ч | До 1,8 м | макс.40°C (не более 70°C)* | 1-12 | 25 кВт | +