## Лист1
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Частота вращения (диапазон), об/мин | КПД насоса, % | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м
А1 3В 0,25/25 | 0.45 | 25 | 2900 | 61 | 6.5
А1 3В 0,6/63 | 0.9 | 63 | 2900 | 67 | 6.5
А1 3В 1,6/40 | 3.2 | 40 | 2900 | 72 | 6.5
А4 3В 1,6/40 | 3.2 | 40 | 2900 | 72 | 6.5
А5 3В 1,6/40 | 3.2 | 40 | 2900 | 72 | 6.5
А1 3В 2,5/100 | 3.8 | 25 | 2900 | 74 | 6
А1 3В 4/25 | 6.8 | 25 | 2900 | 77 | 6
А1 3В 4/160 | 5.7 | 160 | 2900 | 76 | 6
А1 3В 8/25 | 11.5 | 25 | 2900 | 68 | 5
А5 3В 8/25 | 11.5 | 25 | 2900 | 73 | 5
А1 3В 8/40 | 11.5 | 40 | 2900 | 75 | 5
А1 3В 8/63 | 11.5 | 63 | 2900 | 77 | 5
А3 3В 8/63 | 11.5 | 63 | 2900 | 77 | 5
А1 3В 8/100 | 11.5 | 100 | 2900 | 80 | 5
А1 3В 8/160 | 10 | 160 | 2900 | 78 | 5
А1 3В 10/160 | 12 | 160 | 2900 | 70 | 5
А1 3В 12/110 | 17 | 110 | 2900 | 75 | 5
А3 3В 8/160 | 10 | 160 | 2900 | 78 | 5
А1 3В 10/35 | 12 | 35 | 2900 | 70 | 5
А1 3В 12/40 | 18 | 40 | 2900 | 74 | 5
А1 3В 12/25 | 17 | 25 | 2900 | 73 | 5
А3 3В 12/110 | 17 | 110 | 2900 | 74 | 5
А2 3В 16/25 | 22 | 25 | 2900 | 77 | 5
А1 3В 16/25 | 22 | 25 | 2900 | 77 | 5
А3 3В 16/25 | 24 | 6.3 | 2900 | 77 | 5
А2 3В 16/100 | 21 | 100 | 2900 | 72 | 5
А1 3В 16/100 | 21 | 100 | 2900 | 72 | 5
А2 3В 40/25 | 35 | 25 | 1450 | 77 | 5
А5 3В 40/25 | 35 | 25 | 1450 | 77 | 5
А1 3В 63/25 | 47 | 25 | 1450 | 79 | 5
А2 3В 63/25 | 47 | 25 | 1450 | 79 | 5
А1 3В 63/40 | 47 | 40 | 1450 | 79 | 5
А1 3В 85/40 | 75 | 40 | 1450 | 79 | 5
А1 3В 85/40 | 75 | 40 | 1450 | 79 | 5
А1 3В 125/16 | 90 | 16 | 1450 | 78 | 5
А2 3В125/16 | 90 | 16 | 1450 | 78 | 5
А1 3В 125/25 | 90 | 25 | 1450 | 79 | 5
А1 3В 320/16 | 125 | 16 | 1450 | 80 | 5
А3 3В 320/25 | 125 | 25 | 1450 | 80 | 5
А1 3Вх2 320/16 | 250 | 16 | 1450 | 80 | 5
А3 3Вх2 320/16 | 250 | 16 | 1450 | 80 | 5
А3 3Вх2 400/16 | 325 | 16 | 1450 | 80 | 5
А3 3Вх2 500/10 | 400 | 10 | 1450 | 79 | 5
А1 3Вх2 630/10 | 500 | 10 | 1450 | 70 | 5