## Лист1
Марки | Подача (диапазон), м³/ч | Напор (диапазон), м | Мощность (номин.), кВт | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Ток, А | Напряжение сети, В
Гном Ф 10-6 Д, 220В новинка | 3 - 19.2 | 9 - 2.1 | 0.55 | 0.8 | 3.94 | 220В
Гном Ф 10-6, 380В новинка | 3 - 19.2 | 9 - 2.1 | 0.55 | 0.73 | 1.49 | 380В
Гном Ф 16-6 Д, 220В новинка | 3 - 30 | 9.3 - 3.2 | 0.75 | 1.14 | 5.84 | 220В
Гном Ф 16-6, 380В новинка | 3 - 30 | 9.3 - 3.2 | 0.75 | 1.09 | 2.36 | 380В
Гном Ф 20-8 Д, 220В новинка | 3 - 36 | 11.8 - 3.6 | 1.1 | 1.58 | 7.02 | 220В
Гном Ф 20-8, 380В новинка | 3 - 36 | 11.8 - 3.6 | 1.1 | 1.49 | 2.83 | 380В
Гном Ф 25-8, 380В новинка | 3 - 40.2 | 13.9 - 4.2 | 1.5 | 1.96 | 3.81 | 380В
Гном ФР 4-17, 380В новинка | 0.9 - 6.6 | 23.5 - 9.5 | 1.1 | 1.39 | 2.63 | 380В
Гном ФР 4-17, 220В новинка | 0.9 - 6.6 | 23.5 - 9.5 | 1.1 | 1.5 | 6.84 | 220В
Гном ФР 4-17 Д, 220В новинка | 0.9 - 6.6 | 23.5 - 9.5 | 1.1 | 1.5 | 6.84 | 220В