## Лист1
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Напор (макс.), м | Давление на входе в насос, МПа, не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | КПД насоса, % | КПД электронасоса, % | Ток, А | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Кол-во фаз | Масса, кг
ЦВЦ-Т 4-2,8 | 4 | 2.8 | 5 | 1 | 0.12 | 21.5 | 21 | 1 | 220 | 50 | 1 | 6
ЦВЦ-Т 6,3-3,5 | 6.3 | 3.5 | 6 | 1 | 0.18 | 27 | 27 | 1.3 | 220 | 50 | 1 | 7
ЦВЦ-Т 6,3-3,5 | 6.3 | 3.5 | 6 | 1 | 0.18 | 27 | 27 | 0.52 | 380 | 50 | 3 | 6