## Лист1
Станция повышения давления 1+1 насоса DN50 (2")
АЕ_2Х15SV Ду 100 (4") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора
2 | кВТ | А
15SV01 | 1.1 | 2.32 | 24 | 0.5 | 2.2 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV02 | 2.2 | 4.65 |  | 1.31 | 4.4 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV03 | 3 | 6.23 |  | 2.01 | 6 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV04 | 4 | 7.88 |  | 2.87 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV05 | 4 | 7.88 |  | 3.49 | 8 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV06 | 5.5 | 10.6 |  | 4.42 | 11 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV07 | 5.5 | 10.6 |  | 5.05 | 11 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV08 | 7.5 | 14.7 |  | 6.06 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV09 | 7.5 | 14.7 |  | 6.74 | 15 | чёрный металл | нержавеющая сталь
15SV10 | 11 | 20.8 |  | 7.75 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь