## Лист1
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность электронасоса, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД электронасоса, % | Ток, А | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Масса насоса, кг
2А-40/145-1,1-175N новинка | 44 | 14 | 1.1 | 2900 | 76 | 4.8 | 380 | 50 | 33
2А-40/145-1,5-175N новинка | 50 | 14 | 1.5 | 2900 | 65 | 5.2 | 380 | 50 | 33
2А-65/145-2,2-84N новинка | 44 | 13 | 2.1 | 2900 | 71 | 6 | 380 | 50 | 40
2А-65/145-3-84N новинка | 52 | 15 | 3 | 2900 | 73 | 6.6 | 380 | 50 | 40
2А-75/145-4-85N новинка | 50 | 10 | 4 | 2900 | 40 | 9.3 | 380 | 50 | 85
2А-75/145-5,5-85N новинка | 65 | 15 | 5.5 | 2900 | 58 | 12.3 | 380 | 50 | 85
2C-65/145-1,1-164N новинка | 27 | 10 | 1.1 | 2900 | 71 | 4.8 | 380 | 50 | 32
2C-65/145-1,5-164N новинка | 30 | 12 | 1.5 | 2900 | 73 | 5.2 | 380 | 50 | 32
2C-65/145-2,2-179N новинка | 40 | 13 | 2.2 | 2900 | 67 | 6 | 380 | 50 | 34
2C-65/145-3-179N новинка | 50 | 14 | 3 | 2900 | 67 | 6.6 | 380 | 50 | 34
2C-65/170-4-3164 новинка | 34 | 20 | 4 | 2900 | 44 | 9.3 | 380 | 50 | 84
2C-65/170-5,5-3164 новинка | 40 | 24 | 5.5 | 2900 | 52 | 12.3 | 380 | 50 | 84
2C-65/220-9,2-3178 новинка | 35 | 25 | 9.2 | 2900 | 47 | 19 | 380/660 | 50 | 122
2C-65/220-11-3178 новинка | 38 | 30 | 11 | 2900 | 48 | 25 | 380/660 | 50 | 131
2C-65/220-15-3178 новинка | 40 | 35 | 15 | 2900 | 49 | 30 | 380/660 | 50 | 131
2C-65/220-18,5-3178 новинка | 45 | 45 | 18.5 | 2900 | 51 | 40 | 380/660 | 50 | 140
2C-80/145-2,2-3093 новинка | 50 | 8 | 2.2 | 2900 | 55 | 6 | 380 | 50 | 45
2C-80/145-3-3093 новинка | 55 | 10 | 3 | 2900 | 60 | 6.6 | 380 | 50 | 45
2C-80/145-4-3093 новинка | 60 | 12 | 4 | 2900 | 62 | 9.3 | 380 | 50 | 81
2C-80/145-5,5-3093 новинка | 65 | 16 | 5.5 | 2900 | 63 | 12.3 | 380 | 50 | 81
2C-80/220-7,5-111N новинка | 75 | 16 | 7.5 | 2900 | 57 | 17 | 380/660 | 50 | 146
2C-80/220-9,2-111N новинка | 85 | 20 | 9.2 | 2900 | 65 | 19 | 380/660 | 50 | 146
2C-80/220-11-111N новинка | 90 | 24 | 11 | 2900 | 66 | 25 | 380/660 | 50 | 163
2C-80/220-11-112N новинка | 90 | 8 | 11 | 2900 | 65 | 25 | 380/660 | 50 | 163
2C-80/220-15-112N новинка | 105 | 18 | 15 | 2900 | 68 | 30 | 380/660 | 50 | 163
2C-80/220-18,5-112N новинка | 110 | 25 | 18.5 | 2900 | 68 | 40 | 380/660 | 50 | 166
2C-80/220-22-112N новинка | 120 | 35 | 22 | 2900 | 68 | 45 | 380/660 | 50 | 172
4C-65/145-1,1-179N новинка | 26 | 3 | 1.1 | 1450 | 35 | 4.8 | 380 | 50 | 35
4C-65/170-1,1-3164 новинка | 20 | 5 | 1.1 | 1450 | 50 | 4.8 | 380 | 50 | 55
4C-65/220-1,1-3178 новинка | 26 | 6 | 1.1 | 1450 | 47 | 4.8 | 380 | 50 | 66
4C-65/220-1,5-3178 новинка | 28 | 7.5 | 1.5 | 1450 | 48 | 5.2 | 380 | 50 | 66
4C-65/220-2,2-3178 новинка | 30 | 9 | 2.2 | 1450 | 49 | 6 | 380 | 50 | 91
4C-65/220-3,0-3178 новинка | 32 | 12.5 | 3 | 1450 | 51 | 7 | 380 | 50 | 91
4C-80/145-1,1-3093 новинка | 30 | 4.5 | 1.1 | 1450 | 41 | 4.8 | 380 | 50 | 46
4C-80/220-1,5-31N новинка | 50 | 7 | 1.5 | 1450 | 70 | 5.2 | 380 | 50 | 81
4C-80/220-3-3143 новинка | 55 | 8 | 3 | 1450 | 58 | 7 | 380 | 50 | 106
4C-80/220-4-3143 новинка | 60 | 11 | 4 | 1450 | 60 | 9.3 | 380 | 50 | 113
4C-80/220-3-3039 новинка | 60 | 7 | 3 | 1450 | 42 | 7 | 380 | 50 | 106
4C-80/220-4-3039 новинка | 70 | 9 | 4 | 1450 | 48 | 9.3 | 380 | 50 | 113
4C-80/220-5,5-3039 новинка | 80 | 11 | 5.5 | 1450 | 52 | 12.3 | 380 | 50 | 113
4C-100/145-2,2-32N новинка | 60 | 7 | 2.2 | 1450 | 67 | 6 | 380 | 50 | 119
4C-100/145-3,0-32N новинка | 70 | 9 | 3 | 1450 | 64 | 7 | 380 | 50 | 119
4C-100/220-4-3126 новинка | 70 | 11 | 4 | 1450 | 67 | 9.3 | 380 | 50 | 121
4C-100/220-5,5-3126 новинка | 80 | 12 | 5.5 | 1450 | 70 | 12.3 | 380 | 50 | 121
4C-100/270-7,5-3142 новинка | 100 | 16 | 7.5 | 1450 | 66 | 17 | 380/660 | 50 | 175
4C-100/270-9,2-3142 новинка | 105 | 18 | 9.2 | 1450 | 67 | 19 | 380/660 | 50 | 175
4C-100/270-7,5-145N новинка | 140 | 10 | 7.5 | 1450 | 53 | 17 | 380/660 | 50 | 175
4C-100/270-9,2-145N новинка | 150 | 12 | 9.2 | 1450 | 56 | 19 | 380/660 | 50 | 175
4C-100/270-11-145N новинка | 160 | 14 | 11 | 1450 | 58 | 25 | 380/660 | 50 | 192
4C-100/270-15-145N новинка | 165 | 18 | 15 | 1450 | 63 | 30 | 380/600 | 50 | 192
4C-100/370-18,5-3092 новинка | 150 | 27 | 18.5 | 1450 | 65 | 40.2 | 380/600 | 50 | 236
4C-100/370-22-3092 новинка | 170 | 30 | 22 | 1450 | 66 | 45.4 | 380/600 | 50 | 279
4C-100/370-30-3092 новинка | 190 | 34 | 30 | 1450 | 66 | 60.5 | 380/600 | 50 | 289
4C-100/370-37-3092 новинка | 200 | 35 | 37 | 1450 | 62 | 75 | 380/600 | 50 | 367
4C-100/410-37-3125 новинка | 160 | 45 | 37 | 1450 | 54 | 75 | 380/600 | 50 | 367
4C-100/410-45-3125 новинка | 170 | 49 | 45 | 1450 | 56 | 90 | 380/600 | 50 | 444
4C-100/410-55-3125 новинка | 180 | 52 | 55 | 1450 | 57 | 115 | 380/600 | 50 | 464
4C-125/270-9,2-3131 новинка | 130 | 14 | 9.2 | 1450 | 58 | 19 | 380/660 | 50 | 175
4C-125/270-9,2-3040 новинка | 160 | 10 | 9.2 | 1450 | 58 | 19 | 380/660 | 50 | 175
4C-125/270-11-3040 новинка | 180 | 14 | 11 | 1450 | 61 | 25 | 380/660 | 50 | 192
4C-125/270-15-3040 новинка | 200 | 16 | 15 | 1450 | 65 | 30 | 380/600 | 50 | 192
4C-125/410-30-3107 новинка | 240 | 27 | 30 | 1450 | 60 | 60.5 | 380/600 | 50 | 280
4C-125/410-37-3107 новинка | 250 | 33 | 37 | 1450 | 61 | 75 | 380/600 | 50 | 459
4C-125/410-45-3107 новинка | 255 | 39 | 45 | 1450 | 62 | 90 | 380/600 | 50 | 459
4C-125/410-55-3107 новинка | 260 | 45 | 55 | 1450 | 64 | 115 | 380/600 | 50 | 479
6C-100/370-4-3092 новинка | 85 | 8 | 4 | 960 | 50 | 9.3 | 380/660 | 50 | 194
6C-100/370-5,5-3092 новинка | 90 | 11 | 5.5 | 960 | 55 | 14.4 | 380/660 | 50 | 194
6C-100/370-7,5-3092 новинка | 105 | 14 | 7.5 | 960 | 65 | 17.3 | 380/660 | 50 | 198
6C-100/370-9,2-3092 новинка | 110 | 15 | 9.2 | 960 | 65 | 22.8 | 380/660 | 50 | 204
6C-100/410-15-3125 новинка | 120 | 21 | 15 | 960 | 56 | 32.9 | 380/600 | 50 | 338
6C-100/410-18,5-3125 новинка | 125 | 23 | 18.5 | 960 | 57 | 41.2 | 380/600 | 50 | 338
4C-150/270-4-28N новинка | 120 | 7 | 4 | 1450 | 65 | 9.3 | 380 | 50 | 152
4C-150/270-5,5-28N новинка | 135 | 9 | 5.5 | 1450 | 66 | 12.3 | 380 | 50 | 152
4C-150/270-7,5-3173 новинка | 240 | 4 | 7.5 | 1450 | 55 | 17 | 380/660 | 50 | 176
4C-150/270-9,2-3173 новинка | 250 | 6 | 9.2 | 1450 | 61 | 19 | 380/660 | 50 | 193
4C-150/270-11-3173 новинка | 270 | 9 | 11 | 1450 | 62 | 25 | 380/660 | 50 | 200
4C-150/270-15-3173 новинка | 290 | 10 | 15 | 1450 | 64 | 30 | 380/600 | 50 | 200
4C-150/270-18,5-3173 новинка | 300 | 14 | 18.5 | 1450 | 66 | 40.2 | 380/600 | 50 | 225
4C-150/270-11-3144 новинка | 150 | 18 | 11 | 1450 | 69 | 25 | 380/660 | 50 | 200
4C-150/270-11-103NU новинка | 200 | 10 | 11 | 1450 | 64 | 25 | 380/660 | 50 | 200
4C-150/270-15-103NU новинка | 220 | 12 | 15 | 1450 | 66 | 30 | 380/600 | 50 | 200
4C-150/270-18,5-103NU новинка | 240 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 | 40.2 | 380/600 | 50 | 225
4C-150/270-22-103NU новинка | 250 | 18 | 22 | 1450 | 74 | 45.4 | 380/600 | 50 | 275
4C-150/330-22-3048 новинка | 300 | 15 | 22 | 1450 | 65 | 45.4 | 380/600 | 50 | 316
4C-150/330-30-3048 новинка | 350 | 20 | 30 | 1450 | 74 | 60.5 | 380/600 | 50 | 316
4C-150/330-37-3048 новинка | 360 | 25 | 37 | 1450 | 78 | 75 | 380/600 | 50 | 422
4C-150/410-37-1465 новинка | 250 | 30 | 37 | 1450 | 64 | 75 | 380/600 | 50 | 461
4C-150/410-45-1465 новинка | 275 | 33 | 45 | 1450 | 66 | 90 | 380/600 | 50 | 471
4C-150/410-55-1465 новинка | 290 | 36 | 55 | 1450 | 68 | 115 | 380/600 | 50 | 579
4C-150/410-62,5-1465 новинка | 300 | 42 | 62.5 | 1450 | 68 | 130.3 | 380/600 | 50 | 590
4C-150/410-75-1465 новинка | 325 | 45 | 75 | 1450 | 68 | 148 | 380/600 | 50 | 720
4C-150/500-100-3099 новинка | 330 | 65 | 100 | 1450 | 65 | 197 | 380/600 | 50 | 771
4C-150/500-110-3099 новинка | 350 | 68 | 110 | 1450 | 65 | 217 | 380/600 | 50 | 804
4C-150/500-132-3099 новинка | 375 | 76 | 132 | 1450 | 65 | 261 | 380/600 | 50 | 869
4C-200/330-22-103N новинка | 400 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 45.4 | 380/600 | 50 | 324
4C-200/330-30-103N новинка | 425 | 14 | 30 | 1450 | 66 | 60.5 | 380/600 | 50 | 334
4C-200/330-37-103N новинка | 450 | 18 | 37 | 1450 | 68 | 75 | 380/600 | 50 | 430
4C-200/330-45-103N новинка | 475 | 22 | 45 | 1450 | 71 | 90 | 380/600 | 50 | 430
4C-200/330-55-103N новинка | 500 | 24 | 55 | 1450 | 74 | 115 | 380/600 | 50 | 450
4C-200/410-75-1474 новинка | 720 | 22 | 75 | 1450 | 70 | 148 | 380/600 | 50 | 691
4C-200/410-92-1474 новинка | 750 | 32 | 92 | 1450 | 72 | 185 | 380/600 | 50 | 723
4C-200/410-110-1474 новинка | 760 | 36 | 110 | 1450 | 74 | 217 | 380/600 | 50 | 756
4C-200/410-132-1474 новинка | 780 | 45 | 132 | 1450 | 74 | 261 | 380/600 | 50 | 821
4C-200/500-132-185N новинка | 480 | 55 | 132 | 1450 | 68 | 261 | 380/600 | 50 | 1547
4C-200/500-162-185N новинка | 500 | 63 | 162 | 1450 | 68 | 318 | 380/600 | 50 | 1577
4C-200/500-200-185N новинка | 520 | 72 | 200 | 1450 | 68 | 391 | 380/600 | 50 | 2130
4C-250/360-37-3094 новинка | 550 | 14 | 37 | 1450 | 62 | 75 | 380/600 | 50 | 479
4C-250/360-45-3094 новинка | 575 | 18 | 45 | 1450 | 66 | 90 | 380/600 | 50 | 479
4C-250/360-55-3094 новинка | 600 | 22 | 55 | 1450 | 67 | 115 | 380/600 | 50 | 499
4C-250/410-110-3350 новинка | 800 | 35 | 110 | 1450 | 70 | 217 | 380/600 | 50 | 797
4C-250/410-132-3350 новинка | 850 | 38 | 132 | 1450 | 71 | 261 | 380/600 | 50 | 862
4C-250/410-150-3350 новинка | 900 | 42 | 150 | 1450 | 72 | 370 | 380/600 | 50 | 1147
4C-250/410-180-3350 новинка | 930 | 46 | 180 | 1450 | 75 | 362 | 380/600 | 50 | 1223