## Лист1
Станция повышения давления 3+1 насоса DN50 (2")
AE_4X22SV Ду 100 (4") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора
4 | кВТ | А
22SV01 | 1.5 | 3.17 | 87 | 0.34 | 6 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV02 | 2.2 | 4.65 |  | 1.15 | 8.8 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV03 | 3 | 6.23 |  | 1.66 | 12 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV04 | 4 | 7.88 |  | 2.3 | 16 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV05 | 5.5 | 10.6 |  | 2.88 | 22 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV06 | 7.5 | 14.7 |  | 4.26 | 30 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV07 | 7.5 | 14.7 |  | 4.88 | 30 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV08 | 11 | 20.8 |  | 5.82 | 44 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV09 | 11 | 20.8 |  | 6.48 | 44 | чёрный металл | нержавеющая сталь
22SV10 | 11 | 20.8 |  | 7.13 | 44 | чёрный металл | нержавеющая сталь