## Лист1
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность электронасоса, кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | КПД электронасоса, % | Ток, А | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Масса, кг
ЦМФ 50-25 | 50 | 25 | 8.6 | 2900 | 48.3 | 70 | 54 | 14.6 | 380 | 50 | 90
ЦМФ 160-80 | 160 | 80 | 77.1 | 2900 | 48.3 | 70 | 55 | 146 | 380 | 50 | 345