## Лист1
Станция повышения давления 2+1 насоса DN80 (3")
АЕ_3Х46SV Ду 150 (6") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора
3 | кВТ | А
46SV1 | 4 | 7.88 | 120 | 1.08 | 12 | чёрный металл | нержавеющая сталь
46SV2 | 7.5 | 14.7 |  | 2.51 | 22.5 | чёрный металл | нержавеющая сталь
46SV3 | 11 | 20.8 |  | 4.07 | 33 | чёрный металл | нержавеющая сталь
46SV4 | 15 | 27.2 |  | 5.59 | 45 | чёрный металл | нержавеющая сталь
46SV5 | 18.5 | 33.7 |  | 7.15 | 55.5 | чёрный металл | нержавеющая сталь
46SV6 | 22 | 39.4 |  | 8.6 | 66 | чёрный металл | нержавеющая сталь