## Лист1
Станция повышения давления 2+1 насоса DN40 (1 1/2")
AE_3X10SV Ду 80 (3") |  |  | расход до м3/ч | давление bar | общая мощность станции кВт | материал коллектора
3 | кВТ | А
10SV03 | 1.1 | 2.32 | 28 | 1.6 | 3.3 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV04 | 1.5 | 3.17 |  | 2.17 | 4.5 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV05 | 2.2 | 4.65 |  | 2.9 | 6.6 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV06 | 2.2 | 4.65 |  | 3.39 | 6.6 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV07 | 3 | 6.23 |  | 3.98 | 9 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV08 | 3 | 6.23 |  | 4.45 | 9 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV09 | 4 | 7.88 |  | 5.21 | 12 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV10 | 4 | 7.88 |  | 5.72 | 12 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV11 | 4 | 7.88 |  | 6.21 | 12 | чёрный металл | нержавеющая сталь
10SV13 | 5.5 | 10.6 |  | 7.43 | 16.5 | чёрный металл | нержавеющая сталь