## Лист1
Марки | Подача (диапазон), м³/ч | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения (диапазон), об/мин | Ток, А | Напряжение сети, В | Частота тока, Гц | Кол-во фаз | Масса, кг | Высота самовсасывания (макс.), м | Предельная вязкость, мПа*с
Бурун СХ 0,3/4-0,55/4 | 0.3...0.04 | 4 | 0.55 | 1500 | 1 | 380 | 50 | 3 | 12 | 5 | 2000
Бурун СХ 0,3/4-М 0,55/4 | 0.3...0.04 | 4 | 0.55 | 1500 | 4 | 220 | 50 | 1 | 14 | 5 | 2000
Бурун СХ 0,3/4-Ч 0,55/4 | 0.3...0.04 | 4 | 0.55 | 750...1500 | 1 | 380 | 50 | 3 | 14 | 5 | 2000
Бурун СХ 0,3/4-ЧМ 0,55/4 | 0.3...0.04 | 4 | 0.55 | 750...1500 | 4 | 220 | 50 | 1 | 15 | 5 | 2000
Бурун СХ 0,9/4-0,25/8 | 0.9...0.4 | 4 | 0.25 | 750 | 1 | 380 | 50 | 3 | 14 | 5 | 3000
Бурун СХ 0,9/4-Ч 0,25/8 | 0.9...0.4 | 4 | 0.25 | 325...750 | 1 | 380 | 50 | 3 | 16 | 5 | 3000
Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 | 1.2...0.5 | 4 | 0.37 | 1000 | 1 | 380 | 50 | 3 | 12 | 5 | 3000
Бурун СХ 1,2/4-Ч 0,37/6 | 1.2...0.5 | 4 | 0.37 | 500...1000 | 1 | 380 | 50 | 3 | 14 | 5 | 3000
Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 | 1.8...0.8 | 4 | 0.55 | 1500 | 1 | 380 | 50 | 3 | 12 | 5 | 2000
Бурун СХ 1,8/4-М 0,75/4 | 1.8...0.8 | 4 | 0.75 | 1500 | 6 | 220 | 50 | 1 | 15 | 5 | 2000
Бурун СХ 1,8/4-Ч 0,55/4 | 1.8...0.8 | 4 | 0.55 | 750...1500 | 1 | 380 | 50 | 3 | 14 | 5 | 2000
Бурун СХ 1,8/4-ЧМ 0,75/4 | 1.8...0.8 | 4 | 0.75 | 750...1500 | 6 | 220 | 50 | 1 | 18 | 5 | 2000
Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 | 3.2...1.2 | 4 | 0.75 | 3000 | 1 | 380 | 50 | 3 | 13 | 5 | 1000
Бурун СХ 3,6/4-0,75/4 | 3.2...2.3 | 4 | 0.75 | 1500 | 2 | 380 | 50 | 3 | 18 | 5 | 2000
Бурун СХ 3,6/4-М 0,75/2 | 3.2...1.2 | 4 | 0.75 | 3000 | 5 | 220 | 50 | 1 | 15 | 5 | 1000
Бурун СХ 3,6/4-М 0,75/4 | 3.2...2.3 | 4 | 0.75 | 1500 | 6 | 220 | 50 | 1 | 20 | 5 | 2000
Бурун СХ 3,6/4-Ч 0,75/2 | 3.2...1.2 | 4 | 0.75 | 1500...3000 | 1 | 380 | 50 | 3 | 15 | 5 | 1000
Бурун СХ 3,6/4-Ч 0,75/4 | 3.2...2.3 | 4 | 0.75 | 750…1500 | 2 | 380 | 50 | 3 | 20 | 5 | 2000
Бурун СХ 3,6/4-ЧМ 0,75/2 | 3.2...1.2 | 4 | 0.75 | 1500...3000 | 5 | 220 | 50 | 1 | 17 | 5 | 1000
Бурун СХ 3,6/4-ЧМ 0,75/4 | 3.2...2.3 | 4 | 0.75 | 750...1500 | 6 | 220 | 50 | 1 | 22 | 5 | 2000
Бурун СХ 6/4-1,5/4 | 5.5...2.5 | 4 | 1.5 | 1500 | 3 | 380 | 50 | 3 | 21 | 5 | 2000
Бурун СХ 6/4-Ч 1,5/4 | 5.5...2.5 | 4 | 1.5 | 750...1500 | 3 | 380 | 50 | 3 | 23 | 5 | 2000