## Лист1
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Подача (макс.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц
2 К 80-65-160 | 52 | 65 | 32 | 6 | 7 | 2900 | 48 | 220/380 | 50
2 К 80-65-160а | 45 | 55 | 30 | 6 | 6 | 2900 | 48 | 220/380 | 50
2 К 80-65-160л | 50 | 70 | 35 | 6 | 8 | 2900 | 48 | 220/380 | 50
2 К 80-65-160м | 50 | 75 | 38 | 6 | 9 | 2900 | 48 | 220/380 | 50
2 К 100-80-160 | 100 | 125 | 32 | 6 | 13 | 2900 | 48 | 220/380 | 50
2 К 100-80-160а | 90 | 120 | 38 | 6 | 11 | 2900 | 48 | 220/380 | 50
2 К 100-80-160б | 90 | 115 | 25 | 6 | 9 | 2900 | 48 | 220/380 | 50
2 К 100-80-160в | 80 | 110 | 22 | 6 | 8 | 2900 | 48 | 220/380 | 50
2 К100-80-160м | 100 | 128 | 34 | 6 | 13 | 2900 | 48 | 220/380 | 50